УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «КУРС» _______________________\ ______________.\ «____»______________________ 2012г.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

«____»_____________2012г.  № _________________

Электромонтера по обслуживанию и ремонту электрооборудования

Ремонтного отделения  ООО «КУРС»

- ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.

  - Квалификационная характеристика – является основным организационно-правовым документом, определяющим требования к квалификации, обязанностям, знаниям электромонтера по обслуживанию и ремонту электрооборудования (далее Электромонтера) ремонтного отделения ООО «КУРС» (далее Предприятия) при осуществлении им трудовой деятельности согласно занимаемой должности.

  - Электромонтер ремонтного отделения ООО «КУРС» в процессе своей деятельности должен выполнять следующие  должностные обязанности:

    - Составляет планы и организует проведение измерений и испытаний  высоковольтного оборудования.

    - Обрабатывает и анализирует результаты измерений и испытаний,  дает заключения о состоянии и годности к эксплуатации  электрооборудования.

    - Контролирует выполнение мероприятий и положений нормативных и распорядительных документов;

    - Контролирует выполнение предписаний внутреннего технического контроля и внешнего аудита;

    - Проверяет выполнение предписаний органов государственного контроля и надзора и мероприятий, намеченных по результатам расследования технологических нарушений в работе электрооборудования, несчастных случаев при его обслуживании, а также мероприятий, разработанных при предыдущих технических освидетельствованиях;

    - Участвует в проведении исследований по улучшению эксплуатации, повышению надежности и экономичности работы  высоковольтного оборудования.

    - Осуществляет надзор за состоянием  изоляции электрооборудования.

    - Принимает участие в анализе причин аварий и повреждений  электрооборудования,  связанных с электротехническими и тепловыми  пробоями или ослаблением изоляции, разработке  мероприятий, направленных на предупреждение аварий.

    - Производит расчет и выбор аппаратуры и схем  расстановки  защиты от атмосферных  перенапряжений на линиях электропередачи  и подстанциях, осуществляет контроль за выполнением  этих схем на энергопредприятиях.

    - Контролирует проведение ремонта изоляции электроустановок  и средств защиты от атмосферных перенапряжений.

    - Контролирует  выполнение графика испытания оборудования электролабораторий. Организует работы  по модернизации и ремонту высоковольтных  передвижных  и стационарных лабораторий.

    - Подготавливает комплект документов для перерегистрации электролабораторий в органах Ростехнадзора.

    - Участвует в обучении персонала предприятия, связанного с обслуживанием электроустановок по профилю СССРРР.

    - Организует поддержание в постоянном работоспособном состоянии оборудования, блокировок, средств защиты и первичных средств пожаротушения в  электролабораториях СССРРР, а также организует  периодическую их проверку.

    - Соблюдает требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда, локальными нормативными актами.

    - Соблюдает трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка ПО  “Парижмонтажремонт”.

    - Немедленно извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

    - Проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, проверку знаний требований охраны труда, для категорий работников и в порядке определенном требованиями законодательных и иных нормативных актов.

    - Контролирует обеспеченность подчиненного персонала необходимыми нормативно-техническими, руководящими и распорядительными, справочно-информационными документами, законодательными и иными нормативными актами по охране труда. При необходимости подает в установленном порядке заявки на обеспечение подчиненного персонала вышеуказанными документами.

    - Ведет воспитательную работу с подчиненным персоналом о необходимости выполнения требований охраны труда и промышленной безопасности и популяризацию здорового образа жизни.

    - Обеспечивает разработку, согласование с представителями коллектива (профсоюзным комитетом) и утверждение инструкций по охране труда для подчиненных работников (согласно утвержденному перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда), а также отвечает за качество и своевременность пересмотра указанных инструкций. Обеспечивает ознакомление работников с требованиями охраны труда.

    - Контролирует соблюдение установленных порядка допуска работника к самостоятельной работе (обучение, стажировка, проверка знаний, дублирование, контрольные тренировки, кратковременная работа на рабочих местах и др.) с оформлением соответствующих распорядительных документов.

    - Обеспечивает внедрение новых безопасных технологий производства работ при эксплуатации электрооборудования.

    - Обеспечивает разработку и использование технологических карт и проектов производства особо опасных и сложных видов работ.

    - Проводит систематические проверки соблюдения требований охраны труда при работах по нарядам и распоряжениям;

    - Проводит проверки постоянных и временных рабочих мест, по утвержденному графику, представляет отчеты о результатах проверок в СНТБ.

    - Проводит периодические целевые проверки состояния условий и охраны труда, в части использования технологических карт и инструкций по охране труда. Принимает меры по устранению выявленных недостатков.

    - Контролирует обеспечение персонала Правилами безопасности и другими нормативно-техническими документами по вопросам безопасности выполнения работ по испытанию оборудования.

    - Анализирует недостатки и нарушения технологических карт, инструкций. Подготавливает проекты приказов (указаний) и распоряжений по устранению выявленных нарушений, отклонений от требований безопасности.

    - Участвует в подготовке решений по устранению опасных мест в электроустановках, которые могут привести к несчастному случаю при эксплуатации, ремонте и испытании электрооборудования.

    - Участвует в проведении экспертизы проектов на соответствие принятых в нем решений по безопасности труда действующим нормам и правилам. Участвует в работе комиссии по вводу в эксплуатацию электрооборудования. Не допускает ввода в эксплуатацию объектов с недоделками и отступлениями от проектных решений по вопросам изоляции и испытаний и измерений.

    - Обеспечивает входной контроль качества и участвует в подготовке рекламации поставщикам (или заводам-изготовителям) в случае поставки ими средств защиты и оборудования несоответствующего требованиям (нормам) безопасности, либо с недостатками, повышающими степень риска при эксплуатации.

    - Участвует в рассмотрении предложений подразделений по реконструкции электроустановок.

    - Осуществляет систематический контроль состояния охраны труда и соблюдения персоналом при выполнении работ требований охраны труда и промышленной безопасности, установленных нормативными правовыми актами.

    - Организует проведение Дней охраны труда в подразделении.

    - Контролирует обеспеченность электротехнического персонала средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, специальной обувью, предохранительными приспособлениями. Осуществляет контроль над правильностью их применения работниками.

    - Участвует (по указанию руководства Филиала) в расследовании несчастных случаев, повреждений оборудования и пожаров, связанных с эксплуатацией, ремонтом, наладкой и испытанием электрооборудования, анализирует обстоятельства и причины их возникновения, принимает меры по их исключению.

    - Представляет предложения руководству филиала о поощрении отличившихся работников, наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины, применении при необходимости мер материального воздействия.

    - Организует работу по повышению квалификации персонала службы, участвует в проверках его знаний.

    - Составляет заявки на необходимое оборудование, аппаратуру, приборы, запасные части, инструмент, специальную одежду и обувь, материалы, контролирует реализацию заявок.

    - Руководит работниками службы.

- ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

  - постановления, распоряжения, приказы,  вышестоящих органов,  нормативные и другие  руководящие материалы по измерениям и испытаниям высоковольтного  оборудования предприятий;

  - правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации (далее ПТЭ);

  - правила устройств электроустановок (далее ПУЭ);

  - объем и нормы испытаний  электрооборудования;

  - инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

  - положения и инструкции по расследованию и учёту аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве;

  - основы трудового законодательства;

  - конструкцию высоковольтного оборудования  характеристики его  изоляции и допустимые режимы  работы;

  - конструкцию, технические характеристики, принцип наладки и  эксплуатации аппаратуры, предназначенной для испытаний и измерений;

  - методы испытаний и измерений высоковольтного оборудования;

  - приборы и аппаратуру, применяемые при испытании  и измерениях;

  - электрическую схему первичной коммутации  ПМР;

  - действующие на предприятии, инструкции и другие документы по профилю деятельности Электромонтера;

  - передовой производственный опыт по профилю своей деятельности;

  - основы экономики организации производства труда управления;

  - правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной  безопасности и другие  руководящие, нормативные  и методические документы в объеме  проверки знаний.

  - правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

  - Электромонтер в своей работе руководствуется:

- приказами, указаниями и инструкциями Министерства промышленности и энергетики РФ, РАО «ЕМР России»,  ,  ;

- уставом  ;

- положениями о премировании;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- правилами Кодекса корпоративной этики;

- настоящей квалификационной характеристикой.

- ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

## Электромонтер относится к категории исполнителей.

  - На должность Электромонтера назначаются лица,  имеющие среднее специальное образование и стаж работы в электроэнергетике на аналогичной должности  не менее трех лет.

## Назначение на должность начальника службы изоляции и освобождение от нее производится приказом генерального директора – директора Предприятия  по представлению   Заместителя начальника по техническим вопросам.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:

К квалификационной характеристике

Начальника службы изоляции и испытаний и измерений

Производственного отделения «Парижмонтажремонт»

| Должность | Фамилия, инициалы | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель начальника по техническим вопросам- Главный инженер |  |  |  |
| Начальник производственного отделения «Парижмонтажремонт» |  |  |  |
| Юрисконсульт группы обеспечения деятельности ПО «Парижмонтажремонт» отдела правового обеспечения |  |  |  |
| Экономист по труду группы обеспечения деятельности ПО «Парижмонтажремонт» отдела планирования, нормирования и мотивации труда |  |  |  |

# ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

К квалификационной характеристике

Начальника службы изоляции и испытаний и измерений

Производственного отделения «Парижмонтажремонт»

| N п/п | Фамилия, имя, отчество должностного лица, назначаемого на должность | Дата и подпись должностного лица после ознакомления с инструкцией и получения ее копии | Дата и номер приказа о назначении на должность | Дата и номер приказа об освобождении от занимаемой должности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

К квалификационной характеристике

Начальника службы изоляции и испытаний и измерений

Производственного отделения «Парижмонтажремонт»

| N п/п | Содержание изменения (дополнения) | Основание | Дата | Фамилия, инициалы, должность, лица, внесшего изменения (дополнения) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |